## Opći uvjeti izvedbe
TROŠKOVNIK RADOVA SANACIJA NESTABILNOG POKOSA NA NC LUKAVEC KLANJEČKI OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI
INVESTITOR: | OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI, KRALJEVEC NA SUTLI 132, OIB: 07318138631
PROJEKTANTSKI URED: | ATIK d.o.o., DRINSKA 21, 10 000 ZAGREB
GRAĐEVINA: | SANACIJA NESTABILNOG POKOSA NA NC LUKAVEC KLANJEČKI
LOKACIJA GRAĐEVINE: | k.č. 3082, 1434/5 k.o. NOVI DVORI KLANJEČKI
RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | GRAĐEVINSKI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA: | PROJEKT SANACIJE NESTABILNOG POKOSA NA NC LUKAVEC KLANJEČKI
BROJ MAPE: | GP 347/2022
TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE:
Prije početka radova, investitor ima obavezu osigurati odgovarajuće suglasnosti vlasnika parcela na kojim će se djelomično izvoditi radovi u zoni sanacije klizišta. Izvođač radova, prije početka radova treba obavijestiti sve potrebne institucije i sva javnopravna tijela najmanje 10 dana prije predviđenog početka radova na sanaciji klizišta, te zatražiti prisutstvo predstavnika vlasnika javnopravnog tijela zbog utvrđivanja stvarne pozicije postojećih instalacija. PKIOK-Program kontrole i osiguranje kvalitete (8.poglavlje)
Prije davanja ponude izvođač je dužan detaljno proučiti dokumentaciju, prikupiti dodatne podatke od investitora i projektanta, kao i izvršiti pregled terena, kako bi sve elemente troškova uključio u jedinične cijene. Davanjem ponude, izvođač je suglasan da je razumio i suglasan je sa svim aspektima izvedbe projekta, karakteristikama lokacije, mogućnostima i uvjetima izvedbe, te da pristaje na navedeno u ovom projektu. Neinformiranost ponuđača neće biti razlog za naknadno podizanje cijene. To se odnosi na troškove proizašle ispitivanjem kvalitete radova, atestiranjem izvedenih radova ili ugrađenih materijala, a kao posljedica poštivanja zakonskih obaveza izvođača ili na zahtjev projektanta. Pripremni radovi, pristupni putovi, pomoćni objekti i sl., ne iskazuju se posebno kao troškovi, nego su na isti način uključeni u jediničnu cijenu. Ukoliko izvođač radova, u toku izvođenja radova, zapazi nedostatke u tehničkoj dokumentaciji, dužan je, bez odlaganja, o tome obavijestiti investitora i projektanta, kako bi se poduzele odgovarajuće mjere da se uočeni nedostaci, u razumnom vremenskom razdoblju, uklone. Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta, mora se pribaviti pismena suglasnost projektanta i glavnog nadzornog inženjera. Samovoljna izmjena projekta, izvršena po izvođaču radova, isključuje odgovornost projektanta. Izvođač radova mora uzeti u obzir javnopravne uvjete navedene u sklopu ovog projekta (navedene u projektu), te ručnim iskopom utvrditi eventualni položaj postojećih instalcija koje u praksi odstupaju od pozicije koje su dane pozicijama instalacija javnopravnih tijela, te se po potrebi osigurati njihovo izmještanje. Vrijeme sanacije prilagoditi sušnom periodu godine kako bi se osigurali što povoljniji uvjeti izvedbe sanacije. Tijekom izvođenja radova predviđenih ovim projektnim rješenjem, potrebno je stalno prilagođavanje konkretnoj situaciji na gradilištu, pa su moguća odstupanja i korekcije od rješenja. Navedene opisne stavke su samo osnovne radne aktivnosti, koje treba sagledati zajedno sa grafičkim prilozima i tekstualnim dijelom rješenja. Kod formiranja cijene podrazumijeva se da je u jediničnu cijenu stavke obuhvaćen sav trošak za realizaciju na tehnički ispravan način (dobava, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala, izvođenje, osiguranje energenata i vode; tehničke pripreme i organizacije gradilišta, kontrola kakvoće, i sl.).
Pri izvedbi radova nužno je osigurati kontrolu kvalitete izvođenja radova. Kontrolu kvalitete radova može provoditi za to registrirano poduzeće ili ustanova. Programom su navedena kontrolna ispitivanja materijala i radova koja osigurava naručitelj radova. Tekuća tehnološka ispitivanja dužan je provoditi izvođač o svom trošku, a u skladu s važećim hrvatskim normama i propisima u građevinarstvu. Dokaze kvalitete (ateste) dužan je predočiti investitoru i nadzornom inženjeru. Svi rezultati ispitivanja, izvješća i ocjene pogodnosti materijala i radova moraju biti redovito dokumentirani na gradilištu i dostavljeni na uvid nadzornom inženjeru. Na gradilištu se moraju čuvati dokumenti o izvršenoj kontroli u sljedećim oblicima: • izvještaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala • izvještaj o tekućoj kontroli • izvještaj o kontrolnom ispitivanju • atesti ugrađene opreme ili materijala • uvjerenje o kvaliteti proizvoda • uvjerenje o kvaliteti sirovine

## 1 Tehnička priprema gradilišta
TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE PRIPREME GRADILIŠTA: U pripremne radove spada i izrada plana rada, kao jedan od preduvjeta za izvršenje radova planiranom dinamikom. Plan rada treba sadržavati sljedeće: • organizaciju gradilišta i opremu gradilišta, • dinamiku izvođenja definiranu prema ugovorenim rokovima, • popis mehanizacije i tehničkih karakteristika opreme. Organizacija gradilišta i opreme gradilišta uključuje i projekt organizacije i tehnologije građenja • izgradnju ili dopremu odgovarajućih gradilišnih objekata • organizaciju transporta • dopremu mehanizacije • izradu tehnološkog plana oplate potporno zaštitne konstrukcije sa uvidom nadzornom inženjeru • dopremu i poziciju skladištenja materijala • napajanje električnom energijom, vodom i ostalim potrebnim energentima • ustroj radnih ekipa i imenovanje odgovorne osobe Plan rada trebaju odobriti Projektant i Nadzornom inženjer. Projekt organizacije i tehnologije građenja sastavni je dio ponude za izvođenje.
Redni broj | OTU | PKIOK | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupno [kn]
1. |  |  | TEHNIČKA PRIPREMA GRADILIŠTA
1.1. | 1-02 | 8.1.1. | Geodetsko iskolčenje elemenata sanacije (OTU 1-02): Geodetski radovi-trasa. Stavka obuhvaća iskolčenje trase i priključaka, održavanje točaka operativnog poligona te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru. Geodetski radovi obuhvaćaju i obnovu stalnih geodetskih točaka u području zahvata uključujući i sve potrebne radove za provedbu obnove sukladno zakonskoj regulativi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-02. Obračun je po m' trase u skladu s projektom. | m' | 48 |  | 0
1.2. | 1-03.2 | 8.1.2. | Rezanje asfalta: Stavka obuhvaća rezanje postojeće asfaltne kolničke radi njenog uklanjanja, te kasnijeg spajanja na obnovljenu kolničku konstrukciju. Obračun po m' rezanja. | m' | 6 |  | 0
1.3. | 1-03.2 | 8.1.2. | Uklanjanje asfalta: Stavka obuhvaća, trganje, utovar, odvoz na deponiju i istovar na deponiju dijelova asfaltne kolničke konstrukcije na predjelu od stacionaže 0+000 do 0+048 m, u dužini 48 m', te prosječnoj širini oko 2.0 m. Asfaltna kolnička konstrukcija trga se u debljini asfalta predviđeno 10 cm po površinama naznačene u projektu. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.2. | m2 | 96 |  | 0
|  |  | UKUPNO 1. TEHNIČKA PRIPREMA GRADILIŠTA |  |  | 0

## 2 Zaštita instalacija
Redni broj | OTU | PKIOK | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupno [kn]
2 |  |  | IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA INSTALACIJA
2.1. | 2-05 | 8.2.4 | Ručni iskop probnog šlica: Ručni iskop probnih rovova (šliceva) radi utvrđivanja stvarnog položaja postojećih podzemnih instalacija uz nadzor vlasnika istih te eventualna zaštita istih. Točnu lokaciju, raspored i broj kontrolnih rovova odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s projektantom i izvođačem na osnovi uvida u situacijski plan instalacija kao i temeljem dobivenih informacija od vlasnika istih. Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacija. Sve kontrolne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Obračun je po kom kompletno izvedenih probnih rovova. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-05. | kom | 5 |  | 0
2.2. | 1-03.5 | 8.1.2. | Zaštita vodovodne cijevi: Zaštita vodovodne cijevi, PEHD 63/10, i priključaka vodovoda u nadležnosti Zagorskog Vodovoda doo, sa PVC DN 200, tjemene nosivosti SN8. Rad obuhvaća ručni iskop na području instalacija, zaštitu komunalnih instalacija i priključaka, koji tijekom gradnje prometnice mogu biti ugroženi. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m' zaštićenih vodova. Sve radove je potrebno izvoditi u suglasnosti i pod nadzorom Zagorskog Vodovoda doo. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.5. | m' | 55 |  | 0
2.3. | 1-03.5 | 8.1.2. | Izmještanje postojećih instalacija elektra: Izmještanje postojećih instalacija niskonaponskog voda (1 stup) na poziciji izvođenja sanacije nestabilnog pokosa, na stacionaži 0+021 km. Izmještanje izvesti u dogovoru sa vlasnikom instalacija. U stavku uključen kompletan strojni i ručni rad, materijal potreban za izmještanje nadzemne instalacije niskonaponske mreže NN 0,42 kV, te troškove/naknade očevida predstavnika nadležnog poduzeća za upravljanje predmetnim instalacijama. Obračun komplet. | kom | 1 |  | 0
2.4. | 1-03.5 | 8.1.2. | Zaštita podzemnog elektroenergetskog voda: Zaštita podzemnog elektroenergetskog voda u nadležnosti Elektre Zabok, sa PEHD, DN 160 mm, 10 bara. Rad obuhvaća ručni iskop na području instalacija, zaštitu komunalnih instalacija i priključaka, koji tijekom gradnje prometnice mogu biti ugroženi. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m' zaštićenih vodova. Sve radove je potrebno izvoditi u suglasnosti i pod nadzorom Elektre Zabok. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.5. | m' | 60 |  | 0
2.5. | 1-03.5 | 8.1.2. | Zaštita plinovoda: Zaštita srenjetlačni (3 bar) plinovod, PEHD DN 32, u nadležnosti Zelenjak Plin doo, sa PVC DN 200, tjemene nosivosti SN8. Rad obuhvaća ručni iskop na području instalacija, zaštitu komunalnih instalacija i priključaka, koji tijekom gradnje prometnice mogu biti ugroženi. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m' zaštićenih vodova. Sve radove je potrebno izvoditi u suglasnosti i pod nadzorom Zelenjak Plin doo. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.5. | m' | 55 |  | 0
|  |  | UKUPNO 2. ZAŠTITA INSTALACIJA |  |  | 0

## 3 Zemljani radovi
TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE ZEMLJANIH RADOVA: Zemljani radovi obrađeni ovim projektom obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: • ručni iskop na području instalacija, prema Posebnim uvjetima • široki iskop, i uređenje radnog platoa za izvođenje elemenata sanacije pokosa • konačni široki iskop kolničke konstrukcije, potporno zaštitnih zidova Tijekom iskopa tla treba voditi računa da se radovi obavezno organiziraju uz sve potrebne HTZ mjere te prema uputama Nadzornog inženjera i Projektanta. Stvarne dimenzije iskopa kao i pojedine detalje treba prilagoditi mogućnostima rada i potrebnih osiguranja, te lokalnim uvjetima i karakteristikama temelja i tla na mjestu iskopa. Pri izvođenju zemljanih radova na dubini većoj od 100 cm moraju se poduzeti zaštitne mjere protiv rušenja zemljanih naslaga s bočnih strana i protiv obrušavanja iskopanog materijala. Ručno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo naniže, a svako potkopavanje je strogo zabranjeno. Razmatrajući zemljane radove kod izgradnje objekata pomoću mehaničkih sredstava (buldozer, bager, i dr.), rukovanje strojevima smije se povjeriti samo radnicima, koji su kvalificirani od strane ovlaštenih tijela, te koji su stručno obučeni za obavljanje određenih poslova, a upoznati su s neposrednim i posrednim opasnostima, koje prijete pri tom radu. Svi građevinski strojevi i uređaji pri postavljanju na mjesto rada moraju biti pregledani i provjereni u pogledu njihove ispravnosti za rad. Mehanizirani alati, koji se koriste (pneumatski čekići i drugo), moraju biti oblika i težine podesnih za lako prenošenje i rukovanje i pod otežanim uvjetima rada. Kod širokog iskopa potrebno je voditi računa o nagibu bočnih strana radi urušavanja. Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane iskopa uređene pod kutem unutarnjeg trenja tla u kojem se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine manje od 100 cm. Eventualni dodatni iskop zbog nedovoljne nosivosti temeljnog tla obračunava se kao i projektirani.
Redni broj | OTU | PKIOK | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupno [kn]
3 |  |  | ZEMLJANI RADOVI
3.1. | 2-04 | 8.2.3 | Iskop tla "C" kategorije od 0+000 do 0+048 km, L=48 m', za izvedbu potporne konstrukcije s uzbriježne strane prometnice: Široki strojni iskop tla za izvedbu potporne konstrukcije, u materijalu kategorije "C". Dimenzija prema odredbama projekta s poravnanjem dna. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uključeno je iskop, eventualna razupiranja i crpljenje oborinske i podzemne vode, vertikalni prijenos s odlaganjem iskopanog materijala, i utovar iskopa u prijevozno sredstvo, kao i uređenje i čišćenje terena. Iskop se izvodi kampadno, dužine kampada 4m'. Nakon iskopa pokos obavezno zaštiti PVC folijom od utjecaja atmosferilija. Iskop se vrši u dužini od 48 m', od stacionaže od 0+000 do 0+048 km. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-02, 2-04. Iskop se obavlja prema datim tlocrtima 3/347/2022 i na presjecima u prilogu 4/347/2022- 15/347/2022. Obračun prema m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 80 |  | 0
3.2. | 2-02 2-02.3 | 8.2.2 | Iskop tla "C" kategorije za izvedbu kolničke konstrukcije i uklopa: Strojni široki iskop tla postojećih slojeva konstrukcije i nosive konstrukcije od kamenog materijala, u materijalu kategorije "C". Prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina. Iskop se vrši u dužini od 48 m', od stacionaže od 0+000 do 0+048 km, te dodatnih 7m za poziciju uklopa. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-02. Iskop se obavlja prema datim tlocrtima tlocrtima 3/347/2022 i na presjecima u prilogu 4/347/2022- 15/347/2022. Obračun prema m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 130 |  | 0
3.3. | 2-07 | 8.2.5 | Prijevoz materijala: Prijevoz na ovlašteno odlagalište građevinskog materijala kategorije "C", na udaljenost do 20 km (uključivo s troškovima odlaganja). Prijevoz do mjesta istovara s razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. Deponiju osigurava izvoditelj radova. Preostali materijal koristi se za zatrpavanje iskopa iza potporne konstrukcije (10 m3). Obračun se izvodi u m3 materijala odvezenog u prirodno sraslom stanju. Stavka uključuje faktor rastresitosti 1,1. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-07. | m3 | 220 |  | 0
3.4. | 2-08.1 | 8.2.6 | Uređenje temeljne posteljice ispod potporno zaštitne konstrukcije: Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem vezana tla, Sz≥100 %, Ms≥20 MN/m2. Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno uređenog temeljnog tla. U cijenu je uključeno prethodno čišćenje te planiranje i rad potreban za postizanje optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem, izravnavanje površine tla i zbijanje odgovarajućim sredstvima do tražene zbijenosti te sav rad, materijal i oprema potrebni za potpuno dovršenje stavke uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. Kontrolu provesti metodim kružne ploče, na 4 pozicije mjerenja u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-08.1. | m2 | 48 |  | 0
3.5. | 2-09 2-09.1 | 8.2.7 | Zatrpavanje iza potporne konstrukcije: Zatrpavanje iza potporne konstrukcije materijalom iz iskopa. Strojno nasipanje, razastiranje, potrebno vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba danih u projektu te zbijanje prema odredbama OTU odgovarajućim sredstvima za zbijanje ispred izvedenog zida. U cijeni je uključen sav rad, oprema i prijenosi potrebni za potpuno dovršenje stavke te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-09 i 2-09.1. | m3 | 10 |  | 0
|  |  | UKUPNO 3. ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0

## 4 Kameno-Betonski radovi
TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE BETONSKIH RADOVA: Prije početka betoniranja proizvođač betona treba osigurati dovoljnu količinu agregata po frakcijama, cementa iste vrste i klase te vode. Za proizvodnju betona se dozvoljava samo mehaničko mješanje prisilnim mješalicama. Posebnu pažnju treba posvetiti koordinaciji pripreme, transporta i ugradnji betona ako se beton ne priprema na gradilištu. Treba voditi računa da se u nekom momentu ugrađuje relativno mala količina betona koja mora biti pravovremeno pripremljena i dopremljena na mjesto ugradnje. Transport betona od mjesta pripreme do mjesta ugradnje treba prilagoditi lokalnim uvjetima. Zabranjuje se naknadno dodavanje vode betonskoj smjesi! Betonska smjesa mora imati prije samog ugrađivanja konzistenciju u propisanim granicama, a ugrađuje se tehnologijom prskanog betona. Svježi beton treba zaštititi od potresanja, a očvrsli od preranog opterećenja. Ovakvu betonsku konstrukciju treba održavati vlažnom najmanje 7 dana, a slijedećih 14 dana štititi od jačeg sušenja. Betoniranje kod temperature ispod + 5°C o je dopušteno samo uz pridžavanje mjera za zimsko betoniranje. Kod betoniranja kampada potrebno se držati predviđene dužine 5 m, te tek po očvršćivanju betona (minimum 7 dana) može se skinuti oplata te nastaviti sa iskopom slijedeće kampade. Na svakom drugom polju (dužina 10 m) ugrađuje se dilataciona razdjelna brtva. Prilikom ugradnje betona posebnu pažnju potrebno je dati na upotrebu pervibratora, te spriječiti segregaciju betona. Na poziciji najvećeg momenta potporne konstrukcije (spoj temeljne stope i nadtemeljnog zida), ne smije se ostvariti prekid u betoniranju.
Redni broj | OTU | PKIOK | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupno [kn]
4 |  |  | KAMENO-BETONSKI RADOVI
4.1. | 4-01 4-01.2 4-01.4 7-01 7-01.4 | 8.4.1. 8.6.2. | Izvedba temelja potporno zaštitne konstrukcije-0+000 do 0+048 km, L=48 m': Ova stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju kamena dimenzija 10-50 cm, koji će se koristiti za izradu temelja potpornog zida, s uzbriježne strane, od stacionaže 0+000 do 0+048 km, L=48 m'. Kameni materijal postavlja se na dno iskopa. Ova stavka obuhvaća i nabavu, dopremu i ugradnju betona C25/30 za popunjavanje šupljina između kamena, koja se količinom procjenjuje na 40% ukupnog volumena temelja zida. Kamen se polaže u slojevima, čije se šupljine zapunjavaju navedenim betonom C25/30. Kamen prije ugradnje mora biti čist od glinovitih čestica. U cijenu su uključeni svi prijenosi, izrada, montaža i demontaža oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, crpljenje vode te sav drugi rad, oprema i materijal potrebni za potpuno dovršenje stavke. Dimenzije temelja zida su prema presjecima u projektu, širine 1.0m, a promjenjive visine. Presjek temelja zida prikazan je prema datim tlocrtima 3/347/2022 i na presjecima u prilogu 4/347/2022- 15/347/2022. U stavku je uračunata izrada dilatacijske razdjelne brtve svakih 4 m. Koeficijent rastresitosti je računat sa 1.15 Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 4-01, 4-01.2, 4-01.4, 7-01, 7-01.4. Obračun po m3 ugrađenog kamena i betona.
|  |  | kamen 10-50(60)cm (Vk=60%) | m3 | 28 |  | 0
|  |  | beton C 25/30 (Vb=40%) | m3 | 16 |  | 0
4.2. | 4-01 4-01.3 4-01.4 7-01 7-01.4 | 8.4.1. 8.6.2. | Izvedba nadtemeljnog zida potpornog zaštitne konstrukcije-0+000 do 0+048 km, L=48 m': Ova stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju kamena dimenzija 10-50 cm, koji će se koristiti za izradu nadtemeljnog dijela potpornog zida, s uzbriježne strane, od stacionaže 0+000 do 0+048 km, L=48 m'. Kameni materijal postavlja se na vrh temelja. Ova stavka obuhvaća i nabavu, dopremu i ugradnju betona C25/30 za popunjavanje šupljina između kamena, koja se količinom procjenjuje na 40% ukupnog volumena temelja zida. Kamen se polaže u slojevima, čije se šupljine zapunjavaju navedenim betonom C25/30. Kamen prije ugradnje mora biti čist od glinovitih čestica. U cijenu su uključeni svi prijenosi, izrada, montaža i demontaža oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, crpljenje vode te sav drugi rad, oprema i materijal potrebni za potpuno dovršenje stavke. Dimenzije nadtemeljnog zida su: širina na vrhu 0.5 m, širina na dnu 0.88 m, te visina 1.0 m. Presjek nadtemeljnog zida prikazan je prema datim tlocrtima 3/347/2022 i na presjecima u prilogu 4/347/2022- 15/347/2022. U stavku je uračunata izrada dilatacijske razdjelne brtve svakih 4 m. Koeficijent rastresitosti je računat sa 1.15 Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 4-01, 4-01.3, 4-01.4, 7-01, 7-01.4. Obračun po m3 ugrađenog kamena i betona.
|  |  | kamen 10-50(60)cm (Vk=60%) | m3 | 25 |  | 0
|  |  | beton C 25/30 (Vb=40%) | m3 | 15 |  | 0
4.3. | 4-01 7-01 | 8.4.1. 8.6.2. | Izvedba krune potporno zaštitne konstrukcije: Izrada krune potpornog zida C 30/37, Dmax16 mm, u debljini 0.2 m, te širini 0.5 m, dužine 48 m', od stacionaže 0+000 do 0+048 km. U svemu prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po m3 ugrađenog betona u krunu zida, a u cijeni je uključena nabava betona, rad na ugradnji, potrebne skele, oplata i dilataciona reška, svi prijevozi i prijenosi, te sav pomoćni rad i materijal potreban za dovršenje stavke. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 4-01. | m3 | 5 |  | 0
4.4. | 3-04.7.1 | 8.3.2. | Betonski rubnjaci: Ugradnja rubnjaka od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 16/20, dimenzija 12/18 cm, u duljini od 48 m', od stacionaže 0+000 do 0+048 km. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta. Obračun je po m' izvedenog rubnjaka, a u cijeni je uključena izvedba podloge, nabava i doprema predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njega betona te sav potreban dodatni rad, oprema i materijal što je potreban za potpuno dovršenje stavke. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.7.1. | m' | 48 |  | 0
|  |  | UKUPNO 4. KAMENO-BETONSKI RADOVI |  |  | 0

## 5 Kolnička konstrukcija
TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE: Prije izvedbe kolničke konstrukcije potrebno je iskolčiti početne i završne, te karakteristične točke izvođenja nove kolničke konstrukcije, kako bi se kote završnog sloja usuglasile s postojećim visinskim točkama kolničke konstrukcije. Radovi na izvođenju nove kolničke konstrukcije obuhvaćaju: • Iskop postojeće kolničke konstrukcije • polaganje zrnatog kamenog materijala 32-63 mm u ustroj kolničke konstrukcije • polaganje sitno zrnatog kamenog materijala 0.1-32 mm u ustroj kolničke konstrukcije prije asfaltiranja • asfaltiranje prometne površine asfaltom BNHS 11 (AC 11 surf 50/70 AG4 M4) Za izvedbu trupa ceste upotrijebit će se prirodni lomljeni kamen promjera 32-63 cm, te zrnati kameni materijal promjera 0.1-32 mm. Navedeni materijali prilikom ugradnje moraju biti očišćen od glinovitih čestica kako bi se spriječilo moguće ispiranje glinovitih čestica koje može uzrokovati slijeganje, te pucanje asfaltnog zastora. Navedeni materijali moraju se zbijati u slojevima ne većim od 20 cm svaki, kako bi se postigla odgovarajuća zbijenost. Izvođač je odgovoran za pravovremeno provođenje tekućih i kontrolnih ispitivanja zbijenosti kako bi se na završnom sloju postigao modul stišljivosti kamene podloge prije ugradnje asfalta od Mv≥80 MPa. Kontrolu projektom tražene nosivosti, uređenog kamenog materijala, provjerava se mjerenjem modula stišljivosti metodom kružne ploče ili mjerenjem stupnja zbijenosti ispivanjem prostorne mase prema HRN EN U.B1.046 i HRN EN U.B1.012, od ovlaštene tvrtke za takvu vrstu ispitivanja. Asfaltni zastor trupa ceste u sanaciji izvodi se u jednom sloju. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. Kontrolu projektom tražene nosivosti, uređenog kamenog materijala, provjerava se mjerenjem modula stišljivosti metodom kružne ploče ili mjerenjem stupnja zbijenosti ispivanjem prostorne mase prema HRN EN U.B1.046 i HRN EN U.B1.012, od ovlaštene tvrtke za takvu vrstu ispitivanja.
Redni broj | OTU | PKIOK | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupno [kn]
5 |  |  | IZVEDBA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE L=48 m'
5.1. | 5-01 | 8.5.1. | Izrada sloja drobljenog kamenitog materijala frakcije 100-300 cm (0+000 do 0+048 km): Izrada sloja od drobljenog kamenog materijala, granulacije 100-300 mm, debljine 0.5 m. Polaže se u širini od 110 cm, na prethodno izvedenu uređenu posteljicu kako je to vidljivo u presjeku u prilogu ovog projekta. Dužina izvođenja je 48 m, a izvodi se od stacionaže 0+000 do 0+048 km. U cijenu je uključena nabava materijala, utovar, prijevoz i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu podlogu, te tekuća ispitivanja modula stišljivosti. Obračun prema m3 ugrađenog i zbijenog materijala. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. | m3 | 27 |  | 0
5.2. | 5-01 | 8.5.1. | Izrada sloja drobljenog kamenitog materijala frakcije 32-63 cm (0+000 do 0+048 km): Izrada nosivog zamjenskog sloja (zbijenost na vrhu sloja Ms≥60 MN/m²) od drobljenog kamenog materijala, granulacije 32-63 mm, debljine 0.3 m. Polaže se na poziciji ispred potpornog zida, na prethodno izvedenu uređenu posteljicu, odnosno na sloj kamena iz stavke 5.1, kako je to vidljivo u presjeku u prilogu ovog projekta. Dužina izvođenja je 48 m, a izvodi se od stacionaže 0+000 do 0+048 km. U cijenu je uključena nabava materijala, utovar, prijevoz i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu podlogu, te tekuća ispitivanja modula stišljivosti. Obračun prema m3 ugrađenog i zbijenog materijala. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. | m3 | 45 |  | 0
5.3. | 5-01 | 8.5.1. | Izrada sloja drobljenog kamenitog materijala frakcije 0.1-32 cm (0+000 do 0+048 km): Izrada nosivog zamjenskog sloja (zbijenost na vrhu sloja Ms≥80 MN/m²) od drobljenog kamenog materijala, granulacije 0.1-32 mm, debljine 0.3 m. Polaže se na poziciji ispred potpornog zida, u širini projektirane ceste, dužine 48 m' na prethodno postavljen drobljeni kameni materijal iz stavke 5.2., kako je to vidljivo u presjeku u prilogu ovog projekta. U cijenu je uključena nabava materijala, utovar, prijevoz i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu podlogu. Obračun prema m3 ugrađenog i zbijenog materijala. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. | m3 | 35 |  | 0
5.4. | 5-05 | 8.5.2. | Izrada nosivno-habajućeg sloja asfalta 0+000 do 0+048 km: Izrada nosivo-habajućeg sloja AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), u sloju debljine 6 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. Širina polaganja je 2.4 m (0.2 m izvesti kao rigol), dužine 48 m', a izvodi se od stacionaže 0+000 do 0+048 km. Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivo-habajućeg sloja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-05. | m2 | 116 |  | 0
5.5. | 5-01 | 8.5.1. | Izrada sloja drobljenog kamenitog materijala frakcije 32-63 cm za izradu uklopa: Izrada nosivog zamjenskog sloja (zbijenost na vrhu sloja Ms≥60 MN/m²) od drobljenog kamenog materijala, granulacije 32-63 mm, debljine 0.3 m. Polaže se na prema dimenzijama u prilogu projekta, za izradu uklopa, na poziciji početka i završetka sanacije. U cijenu je uključena nabava materijala, utovar, prijevoz i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu podlogu, te tekuća ispitivanja modula stišljivosti. Obračun prema m3 ugrađenog i zbijenog materijala. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. | m3 | 1 |  | 0
5.6. | 5-01 | 8.5.1. | Izrada sloja drobljenog kamenitog materijala frakcije 0.1-32 cm za izradu uklopa: Izrada nosivog zamjenskog sloja (zbijenost na vrhu sloja Ms≥80 MN/m²) od drobljenog kamenog materijala, granulacije 0.1-32 mm, debljine 0.3 m. Polaže se na prema dimenzijama u prilogu projekta, za izradu uklopa, na poziciji početka i završetka sanacije. U cijenu je uključena nabava materijala, utovar, prijevoz i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu podlogu. Obračun prema m3 ugrađenog i zbijenog materijala. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. | m3 | 6 |  | 0
5.7. | 5-05 | 8.5.2. | Izrada nosivno-habajućeg sloja asfalta za izradu uklopa: Izrada nosivo-habajućeg sloja AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), u sloju debljine 6 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. Prosječna širina polaganja je 2.4 m, dužine 1.5m'+5.5m' na početnoj i krajnjoj stacionaži. Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivo-habajućeg sloja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-05. | m2 | 17 |  | 0
5.8. |  |  | Kontrola zbijenosti: Kontrola zbijenosti metodom kružne ploče, na završnom zamjenskom sloju kamenog materijala frakcije 0.1-32 mm, prije polaganja asfaltnog zastora. Ispitivanje provesti na 3 pozicije u osi kolničke konstrukcije. Traženi modul stišljivosti je Mv=80 Mpa. Obračun je po broju ispitivanja. Ispitna norma: HRN U.B1.046. | kom | 3 |  | 0
|  |  | UKUPNO 5. IZVEDBA DIJELA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE |  |  | 0

## 6 Uređenje prostora sanacije k
TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE UREĐENJA PROSTORA ZAHAVATA SANACIJE NESTABILNOG POKOSA: Uređenje okoliša se u smislu Zakona o građenju odnosi na uređenje gradilišta nakon samog građenja. U pogledu uređenja okoliša, nakon izvedene gradnje treba izvršiti radove čišćenja gradilišta, odnosno dovođenja gradilišta u stanje uporabivosti. Tako je uređenjem okoliša, u smislu uređenja gradilišta po završetku građenja, predviđeno: • ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilišta, • odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora, • očistiti deponij od smeća i otpadaka, • demontirati privremene električne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na gradilištu, • očistiti gradilište i trasu pristupnog puta od smeća i svih otpadaka, te zaostalog građevinskog materijala, • humusirati i zatravniti površine predviđene projektom (nizbriježni pokos), • okolišno zemljište (travnate površine i raslinje) oštećeno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem, • sve ogradne zidove, rubnjake, i sl. oštećene tijekom izgradnje popraviti Po završetku svih radova potrebno je gradilište temeljito očistiti od otpadnog materijala, te od viška materijala, koji se samo privremeno tj. u tijeku radova može odlagati uz gradilište na pozicijama predviđenim projektom organizacije gradilišta izrađenim od strane izvođača, a u konačnosti se mora trajno deponirati na predviđeno odlagalište. Višak materijala odvesti će se na deponiju građevinskog materijala u dogovoru s investitorom i nadzornim inženjerom.
Redni broj | OTU | PKIOK | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupno [kn]
6 |  |  | ZAVRŠNI RADOVI
6.1. |  |  | Uređenje prostora gradilišta nakon izvedenih radova sanacije nestabilnog pokosa: Uređenje prostora sanacije po završetku svih radova u zoni zahvata. Stavkom se predviđa vraćanje prostora zahvaćenog radovima što je više moguće u prvobitno stanje. Obračun prema satu rada. | h | 4 |  | 0
|  |  | UKUPNO 6. ZAVRŠNI RADOVI |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA SANACIJE NESTABILNOG POKOSA NA NC LUKAVEC KLANJEČKI
| UKUPNO 1. TEHNIČKA PRIPREMA GRADILIŠTA | 0
| UKUPNO 2. ZAŠTITA INSTALACIJA | 0
| UKUPNO 3. ZEMLJANI RADOVI | 0
| UKUPNO 4. KAMENO-BETONSKI RADOVI | 0
| UKUPNO 5. IZVEDBA DIJELA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE | 0
| UKUPNO 6. ZAVRŠNI RADOVI | 0
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a |  | 0
PDV |  | 0
UKUPNA CIJENA SA PDV-om |  | 0