## javna rasvjeta
Troškovnik održavanja javne rasvjete - Općina Kraljevec na Sutli
Naziv materijala | Cijena materijala u kn/kom | KOM | UKUPNO | UKUPNO S PDV-om
Žarulja VTNa/E-70W |  | 25 | 0 | 0
Žarulja VTNa/E-150W |  | 5 | 0 | 0
Prigušnica za žarulju - VTN-a 70W |  | 20 | 0 | 0
Prigušnica za žarulju - VTN-a150W |  | 3 | 0 | 0
LUKSOMAT klasični |  | 5 | 0 | 0
Sklopnik CN 63 |  | 4 | 0 | 0
Kabel PPOO 3x2,5mm - 1,0 metar |  | 6 | 0 | 0
Al-CU stezaljke 35/6mm |  | 3 | 0 | 0
Vremenski relej (Dnevni 24h bez rezervnog napajanja) |  | 3 | 0 | 0
Stezaljka DPZ |  | 50 | 0 | 0
Električni ormarić KRO-JR s devet izvoda izrađen od armiranog poliestera, fizički podijeljen na dva dijela, mjerni dio i konzumni dio (ne nuditi opremu mjernog dijela) sa izradom gotovog temelja |  | 1 | 0 | 0
Foto senzor |  | 3 | 0 | 0
Nosač svjetiljke L=700 pocinčani, sa podesivim obuj. |  | 3 | 0 | 0
Nosač svjetiljke L=1200 pocinčani, sa podesivim obuj. |  | 3 | 0 | 0
Jelovi impregnirani stup 8m |  | 3 | 0 | 0
Betonska nogura |  | 6 | 0 | 0
Obujmice za betonsku nogaru - jednostruke |  | 3 | 0 | 0
Limena kapa za stup |  | 3 | 0 | 0
Propaljivač za žarulju NaV-E70-150W |  | 10 | 0 | 0
Pocinčana traka 35x1mm-1kg |  | 3 | 0 | 0
Križna stezaljka 80x80/3 |  | 6 | 0 | 0
Vijak pocinčani M 12x300 |  | 6 | 0 | 0
Led reflektor 10W |  | 1 | 0 | 0
Led reflektor 20W |  | 1 | 0 | 0
Led reflektor 50W |  | 1 | 0 | 0
Led reflektor 100W |  | 1 | 0 | 0
Led driver |  | 4 | 0 | 0
Rad vozila (stroja): | Cijena materijala u kn/sat | SAT/KM | UKUPNO | UKUPNO S PDV-om
Platforma - 12m kn/sat |  | 20 | 0 | 0
Platforma - 12m kn/km |  | 1 | 0 | 0
Rad radnika: | Cijena materijala u kn/sat | SAT | UKUPNO | UKUPNO S PDV-om
Cijena radnog vremena elektromontera |  | 40 | 0 | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| IZNOS PDV-a |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | 0
Ponuditelj:
Potpis i pečat
Mjesto i datum,
___________________________________ | _____________________________________________